# Опросный лист на газоанализатор стационарный ЭРИС Оксициркон

- Общие данные

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Объект |  |
| Позиция (место) установки |  |
| Количество приборов |  |

- Условия окружающей среды

| Характеристика | Для точки установки зонда |  | Для точки установки измерительного модуля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространство монтажа | Откр., площадка ¨ | Помещение ¨ | Откр., площадка ¨ | Помещение ¨ |
| Температура окружающей среды | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |
| Классификация взрывоопасной зоны |  |  |  |  |

- Характеристика технологического процесса

| Основной вид топлива (отметить) | Газ | уголь | мазут |  | другое |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервный тип топлива (отметить) | газ | уголь | мазут |  | другое |  |
| Температура пробы (в точке отбора), °С | Мин. |  |  | Норм. |  | Мак. |
| Давление пробы (в точке отбора), Па | Мин. |  |  | Норм. |  | Мак. |
| Скорость потока пробы (в точке отбора), м/с | Мин. |  |  | Норм. |  | Мак. |
| Содержание пыли (в точке отбора), мг/м3 | Мин. |  |  | Норм. |  | Мак. |
| Температура точки росы (в точке отбора), °С | Мин. |  |  | Норм. |  | Мак. |
| Содержание влаги (в точке отбора) % | Мин. |  |  | Норм. |  | Мак. |
| Присутствие вибрации |  |  |  |  |  |  |
| Состав пробы |  |  |  |  |  |  |
| Коррозионно – активные компоненты |  |  |  |  |  |  |

- Тип сенсора/диапазон измерений

| Тип сенсора, единицы измерения | Диапазон измерений |
| --- | --- |
| Модификация 1 О2 % об. доли, млн | 2% ¨ 5% ¨ 10% ¨ 25% ¨ 100% ¨ 50 млн¨ 1000 млн ¨ |

- Выбор фланца (если уже есть ответная часть)

DN65 PN10 тип 01 , упл. поверхность В (соединительный выступ), по ГОСТ 33259 -2015          ¨

DN80 PN10 тип 01 , упл. поверхность В (соединительный выступ), по ГОСТ 33259 -2015          ¨

DN100 PN10 тип 01 , упл. поверхность В (соединительный выступ), по ГОСТ 33259 -2015        ¨

DN125 PN10 тип 01 , упл. поверхность В (соединительный выступ), по ГОСТ 33259 -2015        ¨

DN150 PN10 тип 01 , упл. поверхность В (соединительный выступ), по ГОСТ 33259 -2015        ¨

D200 PN10 тип 01 , упл. поверхность В (соединительный выступ), по ГОСТ 33259 -2015           ¨

Другое исполнение (указать) _______________________________________________________________

- Длинна погружной части (зонда в мм)

500 ¨      700 ¨     1000 ¨     1500 ¨    2000 ¨

Другое исполнение (указать)_______________________________________________________________

- Подключение

Указать марку и диаметр кабеля:

Для подключения питания  ________________________________________________________________

Для подключения выходных сигналов _______________________________________________________

- Выходные сигналы

4-20мА, RS-485  ¨      4-20мА + HART, RS-485  ¨      Реле (Порог 1, Порог 2, Авария)  ¨

- Терминальный блок (выносной дисплей) ¨

Указать длину кабеля для выносного, терминального блока (до 100 м) ____________________________

- Опции терминального блока

Разъем HART  ¨

Светозвуковой оповещатель  ¨

Козырёк  ¨

- Удаленная калибровка (расположение баллонов в шкафу)

Автоматическая  ¨   Ручная  ¨   Не требуется  ¨

- Комплект поставки

| Наименование | Да/Нет |
| --- | --- |
| Комплект ГСО-ПГС |  |
| Ответный фланец |  |
| Комплект монтажных частей |  |
| ЗИП |  |
| ПИР |  |
| СМР |  |
| ШМР |  |
| ПНР |  |
| Обучение персонала |  |

- Примечания:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________