Таблицы типоразмеров

Резьбовое

| Условное обозначение | DN, мм | d, мм | D, мм | L, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CИ-20р | 20 | G3/4" | 52 | 83 | 0,5 |
| CИ-25р | 25 | G1" | 52 | 83 | 0,7 |
| CИ-32р | 32 | G1-1/4" | 64 | 85 | 1 |
| CИ-40р | 40 | G1-1/2" | 71 | 88 | 1,2 |
| CИ-50р | 50 | G2" | 88 | 88 | 1,8 |

Сварное

| Условное обозначение | DN, мм | d, мм | D, мм | L, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СИ-20с | 20 | 28 | 52 | 262 | 1 |
| СИ-25с | 25 | 32 | 52 | 248 | 1,1 |
| СИ-32с | 32 | 38 | 64 | 260 | 1,5 |
| СИ-40с | 40 | 45 | 71 | 262 | 1,8 |
| СИ-50с | 50 | 57 | 88 | 260 | 2,8 |
| СИ-65с | 65 | 76 | 113 | 413 | 5,8 |
| СИ-80с | 80 | 89 | 120 | 275 | 6,7 |
| СИ-100с | 100 | 108 | 145 | 300 | 8,1 |
| СИ-125с | 125 | 133 | 178 | 350 | 13,5 |
| СИ-150с | 150 | 159 | 218 | 400 | 23,5 |
| СИ-200с | 200 | 219 | 272 | 405 | 30,6 |
| СИ-250с | 250 | 273 | 346 | 425 | 46,4 |
| СИ-300с | 300 | 325 | 397 | 500 | 60 |
| СИ-400с | 400 | 426 | 497 | 500 | 120 |
| СИ-500с | 500 | 530 | 597 | 500 | 140 |

Фланцевое

| Условное обозначение | DN, мм | d, мм | D, мм | L, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СИ-20ф | 20 | 14 | 105 | 164 | 2,2 |
| СИ-25ф | 25 | 14 | 115 | 160 | 2,4 |
| СИ-32ф | 32 | 18 | 135 | 160 | 3,7 |
| СИ-40ф | 40 | 18 | 145 | 178 | 4,8 |
| СИ-50ф | 50 | 18 | 160 | 160 | 5,5 |
| СИ-65ф | 65 | 18 | 180 | 195 | 9,5 |
| СИ-80ф | 80 | 18 | 195 | 192 | 11,3 |
| СИ-100ф | 100 | 18 | 215 | 172 | 13,3 |
| СИ-125ф | 125 | 22 | 245 | 245 | 22,4 |
| СИ-150ф | 150 | 22 | 280 | 260 | 33,2 |
| СИ-200ф | 200 | 22 | 335 | 274 | 43,8 |
| СИ-250ф | 250 | 26 | 405 | 303 | 62 |
| СИ-300ф | 300 | 26 | 460 | 274 | 70 |
| СИ-400ф | 400 | 32 | 580 | 310 | 120 |
| СИ-500ф | 500 | 38 | 710 | 325 | 180 |