| Общие характеристики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество | _______ шт. |  |  |
| 2. | Типоразмер арматуры | DN ________ | PN ________ |  |
| 3. | Назначение арматуры | □ запорная | □ регулирующая |  |
| 4. | Режим работы привода | □ кол-во запусков в час: ______ |  |  |
|  |  | □ S2=15(10) мин (запорный) |  |  |
|  |  | □ S4=25 % (регулирующий) |  |  |
|  |  | □ другой: _______________ |  |  |
| 5. | Требуемое время закрытия арматуры | ____________ сек. |  |  |
| 6. | Температура окружающей среды | мин. ______°C |  | макс. ______°C |
| Параметры присоединяемой арматуры |  |  |  |  |
| 7. | Крутящий момент / Усилие | ____________ Нм |  |  |
|  |  | ____________ кН |  |  |
| 8. | Коэф. запаса учтен в крутящем моменте | □ Да |  | □ Нет, принять запас ______% |
|  | Многооборотная арматура |  |  |  |
| 9. | Кол-во оборотов на закрытие | ____________ об. |  |  |
| 10. | Тип фланца (по ISO 5210 или ГОСТ 55510) | ____________ |  |  |
| 11. | Требования по обработке втулки |  |  |  |
| 12. | Защитная труба для шпинделя | □ Да |  | □ Нет |
| 13. | Четвертьоборотная арматура |  |  |  |
| 14. | Тип фланца (по ISO 5211) | F______ |  |  |
| 15. | Угол поворота | ______ ° |  |  |
| 16. | Требования по обработке втулки |  |  |  |
|  | Прямоходная арматура |  |  |  |
| 17. | Ход штока | _______ мм |  |  |
| Характеристики привода |  |  |  |  |
| 18. | Силовое питание | □ 380 В / 50Гц / 3ф |  |  |
|  |  | □ 220 В / 50Гц / 1ф |  |  |
|  |  | □ 24 В DC |  |  |
|  |  | □ другое: _____ В _____ Гц ___ ф |  |  |
| 19. | Мощность привода | ________ кВт |  |  |
| 20. | Номинальный ток | ________ А |  |  |
| 21. | Класс взрывозащиты | □ 1ExdeIIBT4 (стандарт) |  |  |
|  |  | □ другое ____________ |  |  |
| 22. | Категория коррозионной активности атмосферы (по ISO 12944:2017) | □ С3 (по умолчанию) |  |  |
|  |  | □ C4H (агрессивная среда) |  |  |
|  |  | □ C5-M (морское исполнение) |  |  |

| Характеристики кабельных вводов* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Количество |  | Внешний Ø кабеля |  |  |  | Тип кабель (брон. / неброн.) |  |
| Управляющие сигналы |  |  |  | Размещение блока управления |  |  |  |  |
| 24. | □ 24 В DC |  |  | 25. | □ на приводе |  |  | □ выносной |
|  | □ 4…20 мА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ HART |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Modbus RTU | □ дублирование |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Profibus DP | □ дублирование |  |  |  |  |  |  |
|  | □ Foundation Fieldbus | □ дублирование |  |  |  |  |  |  |
| Аварийные функции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Тип функции |  |  |  |  | □ Открыть |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □ Закрыть |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □ Другое: ___________________ |  |  |
| 27. | Функция выполняется |  |  |  |  | □ При наличии питания |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □ При отсутствии питания |  |  |
| 28. | Требования по безопасности SIL |  |  |  |  | □ SIL 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □ SIL 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □ SIL 3 |  |  |
| Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  |  |  |  |  |  |  |

*По умолчанию приняты каб. вводы М25х1,5 3 шт. Все вводы оснащены взрывозащ. заглушками.