|  |  |  |  | Т: +7 (495) 992 38 60 Ф: +7 (495) 992 38 60 (доб. 105) Е: dedovsk@npovympel.ru WWW.VYMPEL.GROUP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист |  |  |  |  |  |  |
| для заказа измерителя точки росы «Hygrovision-mini»/ «Hygrovision-mini-SL» |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации и объекта установки измерителя |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, контактные телефоны, Email |  |  |  |  |  |  |
| 1. Характеристики измеряемой среды |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Измеряемая газовая среда: природный газ, водородосодержащие газы, |  |  |  |  |  |  |
| прочее |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прочее (указать) |  |  |  |
| 1.2. Условия эксплуатации: магистральный газ, газовый промысел, |  |  |  |  |  |  |
| газ из подземного хранилища, попутный газ, прочее |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прочее (указать) |  |  |  |
| 1.3. Способ технологической подготовки измеряемой среды |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  |  | Да/нет |  |
| Адсорбционная осушка (используется твердотельный осушитель) |  |  |  |  |  |  |
| Абсорбционная осушка (используется жидкий осушитель) |  |  |  |  |  |  |
| Установка низкотемпературной сепарации (НТС) |  |  |  |  |  |  |
| Мехочистка (очистка от механических и аэрозольных примесей) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Компонентный состав измеряемой среды по ГОСТ 31371-2008 и ГОСТ Р 53367-2009 (ориентировочно) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Фактическое значение, % объем. | Наименование показателя |  |  | Фактическое значение, % объем. |  |
| метан (CH4) |  | гексан (C6H14) и выше |  |  |  |  |
| этан (C2H6) |  | азот (N2) |  |  |  |  |
| пропан (C3H8) |  | водород(Н2) |  |  |  |  |
| и-бутан (iC4H10) |  | диоксид углерода (CO2) |  |  |  |  |
| н-бутан (nC4H10) |  | Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, мг/м3 |  |  |  |  |
| и-пентан (iC5H12) |  |  |  |  |  |  |
| н-пентан (nC5H12) |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Температура измеряемой среды, °С, min/max: |  |  |  |  | / |  |
| 1.6. Избыточное давление измеряемой среды, кгс/см2, min/max: |  |  |  |  | / |  |
| 1.7. Предполагаемый диапазон изменения точки росы по влаге, °С, min/max: |  |  |  |  | / |  |
| 1.8. Предполагаемый диапазон изменения точки росы по углеводородам, °С (при необходимости измерения) min/max: |  |  |  |  | / |  |

| 2. Условия проведения измерения |  |
| --- | --- |
| 2.1. Диапазон изменения температуры окружающего воздуха в месте эксплуатации измерителя, °С, min/max: | / |
| 2.2. Диаметр трубопровода |  |

| 3. Метрологические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Класс точности — ±1 °C |  |  |  |
| 3.2. Диапазон измерения: |  |  |  |
| Точки росы |  |  |  |
| I — от минус 30 °C до Токр* |  |  |  |
| II — от минус 60 °C до Токр* |  |  |  |
| Конденсации углеводородов |  |  |  |
| — от минус 30 °C до Токр* |  |  |  |
| 3.3. Общие характеристики: Параметры питания и мощности: от батареи 9…12,6В, 15Вт. Класс защиты: IP67 Нормируемый расхода газа: 0,5…5 норм. л/мин Принцип измерения: конденсационный. Маркировка взрывозащиты: 1Ех d[ib] IIС T5 X Температура эксплуатации: минус 10°C …плюс 50°C, влажность до 98% Масса (без принадлежностей): «Hygrovision-mini» - 4 кг, «Hygrovision-mini-SL» - 5 кг Время непрерывной автономной работы: 12…16ч Батарея: 4 Ач (300циклов заряда/разряда). |  |  |  |
| 4. Исполнения измерителя |  |  |  |
| 4.1. Исполнение «Hygrovision-mini» ВМПЛ2.844.001 (до 10 МПа) 4.2. Исполнение «Hygrovision-mini-SL» ВМПЛ2.844.001-01 (до 23 МПа ) |  |  |  |
| 5. Дополнительное оборудование и принадлежности |  |  |  |
| 5.1. Штатив для установки анализатора в полевых условиях |  |  |  |
| 5.2. Источник питания ИП-01 (аккумулятор) |  | шт. |  |
| 5.3. Сменный картридж фильтрации механических примесей |  | шт. |  |
| 5.4. Комплект сменных картриджей в тубусе для фильтра «Гликосорб » (7 шт. в тубусе) |  | комплектов |  |
| 5.5. Система дополнительного охлаждения |  |  |  |
| 5.6. Комплект отбора газа КРАУ4.078.091(1) |  |  |  |
| 5.7. Комплект отбора газа КРАУ4.078.091-01(1) |  |  |  |
| 5.8. Комплект сменных мембран (5 шт.) для мембранного фильтра КРАУ6.457.028 (-01) |  | комплектов |  |
| 5.9. Мобильный фильтрующий комплекс «МФК-01» (2) в комплекте со штативом |  |  |  |
| 5.9.1. Канистра с маслом «ЛУКОЙЛ ВГ» 20 л для «МФК-01» |  | шт. |  |
| 5.10. Термочехол(3) |  | шт. |  |
| 5.10.1 Дополнительные одноразовые греющие пакеты, 8 шт. в комплекте |  | шт. |  |
| 5.11. Фотоэлектронный детектор (4) |  | шт. |  |

(1)Комплект отбора газа предназначен для обустройства стационарной точки отбора пробы газа из середины потока.

Комплект отбора газа КРАУ4.078.091  состоит из: пробоотборного устройства (предназначенного для отбора газа из газопровода для дальнейшего проведения замеров влажности при рабочем давлении до 25 МПа), фильтра (предназначенного для удаления жидкости и макрочастиц из пробы газа, предотвращая, таким образом, загрязнение и/или повреждение анализаторов и компонентов пробоотборной системы).

Комплект отбора газа КРАУ4.078.091-01 состоит из: фильтра (предназначенного для удаления жидкости и макрочастиц из пробы газа, предотвращая, таким образом, загрязнение и/или повреждение анализаторов и компонентов пробоотборной системы), клапана ( предназначенного для установки необходимого расхода газа (около 4 норм.л/мин) через фильтр, в целях исключения скопления жидкости и макро частиц перед мембраной и отвода их через дренаж на свечу).

(2)Мобильный фильтрующий комплекс «МФК-01»  - фильтрующий комплекс, предназначенный для очистки пробы газа от легких углеводородов путем абсорбции. Рекомендуется использовать для измерения ТТР по воде на нефтяных попутных газах.

(3)Термочехол  предназначен для обеспечения работы прибора при отрицательных температурах окружающей среды. Термочехол является автономным, обогрев осуществляется сменными одноразовыми греющими пластинами.

В дополнительный комплект поставки входит 8 шт. одноразовых греющих пакетов, которые обеспечивают обогрев прибора в термочехле в течение не более шести часов. После измерений пакеты подлежат утилизации. Для повторных измерений требуется использование новых (дополнительных) одноразовых греющих пакетов (не входят в комплект поставки).

(4)Фотоэлектронный детектор – далее (ФЭД) предназначен для автоматической регистрации отраженного светового потока от капель воды в измерителе. ФЭД представляет собой устройство, который устанавливается на окуляр микроскопа вместо наглазника, рекомендуется к использованию для облегчения работы оператора при измерениях точки росы по воде, проводимых в ручном режиме. ФЭД не применяется при измерении температуры конденсации углеводородов.

| 6. Примечание |  |
| --- | --- |