### Сводная информация по характеристикам РГСД производства САРРЗ

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | ОБЪЕМ, М3 | ДИАМЕТР, ММ | ДЛИНА, ММ | КОЛ-ВО ОПОР, ШТ. | МАССА РЕЗЕРВУАРА, КГ | ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ, М2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | НАРУЖНАЯ | ВНУТРЕННЯЯ |
| РГСД-5 | 5 | 1900 | 2000 | 2 | 1100 | 19 | 23 |
| РГСД-10 | 10 | 2068 | 3400 | 2 | 1800 | 27 | 33 |
| РГСД-25 | 25 | 2400 | 6600 | 2 | 3700 | 52 | 67 |
| РГСД-50 | 50 | 2800 | 9600 | 4 | 6500 | 92 | 110 |
| РГСД-75 | 75 | 3240 | 9600 | 4 | 8500 | 109 | 132 |
| РГСД-100 | 100 | 3240 | 12600 | 5 | 10900 | 140 | 168 |